QL-100系列快速水分仪

适用行业：

适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位

广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、

肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、

化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试

QL系列快速水分测定仪优点：

- 代替国标烘箱法，操作简单，大大缩短测试时间，高达10度倍工作效率

- 高精度（进口电磁力称重传感器）精度高、寿命长、稳定

- 先进湿度控制系统，避免游离水分造成干扰

- 实时曲线图显示，直观观察水分变化

- 人性化程序模组，一次设定，直接测量

- 合金金属底座，使水分仪稳定、可靠、减少外界因素干扰

- LCD显示屏，数据显示丰富（曲线图、时间、实时温度、水分、固含量、程序模组）

- 保存多组数据，不用重复设置，随时测试，多种操作选择，满足不同要求样品测量

- 标配RS232通讯接口/可选波特率-方便连接打印机、PC和其他外围设备，满足不同国家要求

- 环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热，米德科技研发人员设计优良独特温控加热系统，使其加热均匀，形成平衡循环，实时监测水分流失，使结果更精准

主要技术参数：

| 型号 | QL-100A | QL-100B |
| --- | --- | --- |
| 量程(g) | 120-0.0001 | 120-0.0001 |
| 可读性 | 0.001%/0.0001% | 0.001%/0.0001% |
| 测量结果显示模式 | 水分值、固含量、水分含量曲线图 | 水分值、固含量、水分含量曲线图 |
| 湿度补偿 | 无 | 有 |
| 测量范围 | 0.01/0.0001-100水分 | 0.01/0.0001-100水分 |
| 操作温度要求 | 常温下 | 常温下 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 | Φ90 |
| 开机预热(分钟) | 30 | 30 |
| 加热温度范围(℃) | RT~~200 | RT~~200 |
| 干燥程序 | 标准加热方式 | 标准加热、阶梯加热、快速加热方式 |
| 失重设置 | 2中选择 | 4种选择 |
| 湿度显示模式 | 相对湿度 | 相对湿度 |
| 停机方式 | 自动停机、定时停机 | 自动停机、手动停机、定时停机 |
| 设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 | 0~99分 间隔1分钟 |
| 存储 | 无 | 存储100条数据模型，多条测试数据 |
| 打印 | 热敏打印（外置），输出打印结果 | 热敏打印（外置），输出打印结果 |
| 外形尺寸(W*D*H)(mm) | 310*205*200 | 310*205*200 |
| 仪器净重（kg） | 4kg | 4kg |